บทที่ 6

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ  เราสามารถนำหม้อแปลงไฟฟ้าไปใช้ในงานหลายด้าน ทั้งในระบบการจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กันตามบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป หรือ อะแด๊ปเตอร์แปลงไฟเพื่อใช้ในงานต่างๆ  จึงนับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก เป็นเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ประกอบด้วยขดลวดตั้งแต่ 2 ขดขึ้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกำลังไฟฟ้าด้วยความถี่เท่าเดิมจากระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันหรือกระแสสลับหนึ่งๆ ไปยังระบบไฟฟ้าอีกระบบหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะมีแรงดันหรือกระแสต่างกัน โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีหลักการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจร โดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

ความหมายหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ทำงานโดยไม่มีการเคลื่อนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันและกระแสโดยอาศัยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็ก  หม้อแปลงประกอบด้วยขดลวด 2 ชุดหรือมากกว่าพันอยู่บนแกนเหล็กเดียวกัน   ขดลวดเหล่านี้จะไม่ต่อถึงกันทางไฟฟ้าแต่ขดลวดเหล่านี้จะมีเส้นแรงแม่เหล็กร่วม (Mutual magnetic flux) อันเดียวกัน โดยขดลวดชุดหนึ่งต่อเข้ากับแหล่งจ่ายเรียกว่าชุดขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) ขดลวดอีกชุดหนึ่งต่อเข้ากับโหลดเรียกว่าชุดขดลวดทุติยภูมิ (Secondary  winding)  ถ้าหม้อแปลงมีขดลวด 3 ชุด ขดลวดชุดที่ 3 เรียกว่าชุดขดลวดตติยภูมิ(Teritary  winding )  ซึ่งทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ไชยชาญ หินเกิด (2537 : 13) กล่าวว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเคลื่อนที่เลย ทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรไฟฟ้าหนึ่ง โดยที่ความถี่ทั้งทางไฟเข้าและไฟออกจะมีค่าเท่ากัน

สัมพันธ์ หาญชเล (2537 : 21)  กล่าวว่า หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มหรือลด (step up or step down) ระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive force =e.m.f) จากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่ง โดยการจะเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเกิดจากกระแสไฟสลับ

ณรงค์ ชอนตะวัน (2554 : 30) กล่าวว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน

วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ (2556 : 76) กล่าวว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ากระแสสลับจากระดับแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่งไปสู่ระดับแรงดันไฟฟ้าอีกค่าหนึ่ง

Fitzgerald, A.E. (2003:231) กล่าวว่า หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยชุดขดลวด 2 ชุดหรือมากกว่าพันอยู่บนแกนเหล็ก ขดลวดชุดที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า เรียกว่า ขดปฐมภูมิ (Primary winding) ส่วนขดลวดชุดที่จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดเรียกว่า ขดทุติยภูมิ(Secondary winding)

จากที่กล่าวมาข้างต้นหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเคลื่อนที่ ใช้สำหรับเพิ่มหรือลด (step up or step down) ระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อาศัยคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ โดยที่ความถี่ทั้งทางไฟเข้าและไฟออกจะมีค่าคงที่  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดและโครงสร้างของหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดแรงดันตามต้องการ เรานำหม้อแปลงไฟฟ้าไปใช้ในงานหลายด้าน ทั้งในระบบการจ่ายไฟฟ้าหรือเป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กันตามบ้านเรือน เช่น ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป หรือ อะแด๊ปเตอร์แปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานต่างๆ แสดงดังภาพที่ 6.1 ประกอบด้วย

1. หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ปรับระดับแรงดัน สามารถแบ่งออกได้ 3  แบบ คือ

  - แรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่ายเข้าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่ายออก เรียกว่า หม้อแปลงไฟฟ้า

อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One transformer) ใช้กับงานประเภทที่ต้องการแยกสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งมีชื่อเรียกว่า Isolating Transformer

  - แรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่ายเข้าน้อยกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกเรียกว่า “หม้อแปลงขึ้น (Step-

up Transformer)” ใช้กับงานประเภทสายส่งจ่ายไฟฟ้า

  - แรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่ายเข้ามากกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่ายออกเรียกวา “หม้อแปลงลง

(Step-down Transformer) “ ใช้กับงานประเภทที่ใช้ไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าในระบบจําหน่าย

ภาพที่ 6.1   หม้อแปลง 3 เฟส ระบบจำหน่าย 22 kV

ที่มา : http://transformer.lnwshop.com/product

# 2. หม้อแปลงกำลังสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ

# 2.1 หม้อแปลงชนิดขดลวดล้อมแกน (Core – type transformer) ประกอบด้วยแกนเหล็กแผ่นบางๆหนาประมาณ 0.35  ม.ม. ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดด้านทุติยภูมิพันรอบแกนดังแสดงตามภาพที่ 6.2 การประกอบแกนเหล็กของหม้อแปลงสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6.3

ภาพที่ 6.2  หม้อแปลงชนิดขดลวดล้อมแกน  (Core – type transformer)

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 6.3  การประกอบแกนชั้นที่ 1 และ การประกอบแกนชั้นที่ 2

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

2.2 หม้อแปลงแบบแกนเหล็กล้อมขดลวด (Shell type transformer) ประกอบด้วยแกนเหล็กแผ่นบางๆ 3  ขาแต่ละแผ่นหนาประมาณ 0.35 ม.ม. ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดด้านทุติยภูมิพันรอบแกน การประกอบแกนเหล็กของหม้อแปลง ในการพันขดลวดหม้อแปลงชุดขดลวดปฐมภูมิและชุดขดลวดทุติยภูมิจะพันทับกันโดยจะออกแบบให้ชุดขดลวดแรงดันอยู่ด้านในสุด ชุดขดลวดแรงดันสูงจะอยู่ด้านนอก ดังแสดงตามภาพที่ 6.4 - ภาพที่ 6.6 สำหรับการออกแบบการพันขดลวดลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือ

1. เพื่อแก้ปัญหาฉนวนขดลวดแรงดันสูงของหม้อแปลงให้ออกห่างจากแกนเหล็ก

2. ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรั่วลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการพันขดลวดทั้งสองแยกออกจากกัน

ภาพที่ 6.4  หม้อแปลงแบบแกนเหล็กล้อมขดลวด (Shell type transformer)

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 6.5  การประกอบแกนชั้นที่ 1

ภาพที่ 6.6  การประกอบแกนชั้นที่ 2

หม้อแปลงอุดมคติ (Ideal  transformer)

พิจารณาถึงหม้อแปลงที่มีขดลวด 2 ชุด   ชุดขดลวดปฐมภูมิมีจำนวนรอบ N1 รอบ ชุดขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบ N2 ดังแสดงตามภาพที่ 6.7

ภาพที่ 6.7   หม้อแปลงอุดมคติ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ในการพิจารณาถึงการทำงานของหม้อแปลงในอุดมคติซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ไม่พิจารณาถึงความต้านทานของชุดขดลวดทั้งสอง

- เส้นแรงทั้งหมดไหลในแกนเหล็กคล้องกับชุดขดลวดทั้งสอง

- ไม่พิจารณาถึงการสูญเสียในแกน

เมื่อชุดขดลวดปฐมภูมิถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ  ที่มีขนาดแรงดันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา  (1  เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (m  ไหลในแกนทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ  e1 ในขดลวดปฐมภูมิและทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ e2 ในขดลวดทุติยภูมิเมื่อไม่พิจารณาถึงความต้านทานและไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กรั่ว    แรงดันเหนี่ยวนำ  e1  จะเท่ากับแรงดันที่จ่ายให้   (1 ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำสามารถหาได้จากสมการที่ 6.1- สมการที่ 6.2

(1   =   e1=                                              (6.1)

(2   =   e2=                                             (6.2)

จากสมการที่ 6.1 และ 6.2  สามารถหาความสัมพันธ์ได้ตามสมการที่ 6.3

=    a                                (6.3)

เมื่อ  a  คืออัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลง

เมื่อต่อโหลดเข้ากับชุดขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง โดยปิดสวิตช์  S  ดังแสดงตามภาพที่  6.7  กระแส  i2  ไหลในชุดขดลวดทุติยภูมิซึ่งทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กขนาดเท่ากับ   N2i2   ทำนองเดียวกันกระแส  i1  ไหลในชุดขดลวดปฐมภูมิซึ่งทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กขนาดเท่ากับ    N1i1  แรงเคลื่อนแม่เหล็กทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงข้ามกัน   เขียนเป็นสมการได้ตามสมการที่ 6.4

N1i1    =   N2i2                                                 (6.4)

(6.5)

จากสมการที่ 6.4  และ 6.5  สามารถหาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

(6.6)

(1i1   =     (2i2                                              (6.7)

ถ้าแรงดันที่จ่ายให้  (1  เป็นรูปคลื่นไซน์ค่าต่างๆในสมการที่  6.3, 6.6 และ 6.7  สามารถเขียนในเทอมของค่าประสิทธิ์ผลได้ดังนี้

(6.8)

(6.9)

V1I1   =    V2I2                                              (6.10)

1. สมการแรงดัน (Voltage equation)

เมื่อรูปคลื่นของแรงดันที่จ่ายให้และเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลในแกนเป็นรูปคลื่นไซน์ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กตามการเปลี่ยนแปลงเวลาสามารถหาได้จากสมการที่ 6.11

(  =  (maxsin(t                                        (6.11)

e1  =                                               (6.12)

=                                   (6.13)

=                                   (6.14)

จากสมการที่ 6.14 พบว่าแรงดันเหนี่ยวนำ e1  นำหน้าเส้นแรงแม่เหล็กเป็นมุม 90( ค่า rms.  ของแรงดันเหนี่ยวนำสามารถหาได้ดังนี้

E1  =                                        (6.15)

E1  =  4.44fN1(max                                      (6.16)

ในทำนองเดียวกันแรงดันเหนี่ยวนำทางด้าทุติยภูมิสามารถหาได้จากสมการที่ 6.17

E2  =  4.44fN2(max                                      (6.17)

เมื่อ  E1 คือค่า rms.  ของแรงดันเหนี่ยวนำของชุดขดลวดปฐมภูมิ

E2  คือค่า rms.  ของแรงดันเหนี่ยวนำของชุดขดลวดทุติยภูมิ

ตัวย่างที่ 6.1  หม้อแปลงอุดมคติ 1 เฟส จำนวนรอบของชุดขดลวดปฐมภูมิ  N1 = 100  รอบ จำนวนรอบของชุดขดลวดทุติยภูมิ N2 = 2000 รอบ  ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย  1 เฟส  220 V , 50 Hz เมื่อโหลดกระแสของชุดขดลวดทุติยภูมิเท่ากับ 5 A  ตัวประกอบกำลังเท่ากับ 0.8  ล้าหลัง

จงคำนวณหา

- กระแสของชุดขดลวดปฐมภูมิ

- เส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดในแกน

- แรงดันเหนี่ยวนำของชุดขดลวดทุติยภูมิ

- เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม

วิธีทำ

- กระแสของชุดขดลวดปฐมภูมิ

I1   =

=   =   100       A

ข.  เส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดในแกน

(max  =

=    =   0.0099        wb

ค. แรงดันเหนี่ยวนำของชุดขดลวดทุติยภูมิ

E2   =

=     =  4400      V

ง. เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมดังภาพที่ 6.8

ภาพที่ 6.8  เฟสเซอร์ไดอะแกรมหม้อแปลงอุดมคติ

2. การถ่ายโอนอิมพีแดนซ์ (Impedance transfer)

เมื่อมีโหลดมาต่อกับชุดขดลวดทุติยภูมิ   อิมพีแดนซ์ของโหลดสามารถแสดงได้ตามภาพ

ที่ 6.5

ภาพที่ 6.9   อิมพีแดนซ์ของโหลด

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากภาพที่6.9 ขนาดของอิมพีแดนซ์สามารถหาได้จากสมการที่ 6.18

ZL   =                                                     (6.18)

จากการพิจารณาที่ผ่านมาพบว่า  หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้า ขนาดของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหม้อแปลง a การถ่ายโอนอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงสามารถพิจารณาได้จากหม้อแปลงอุดมคติตามภาพที่ 6.10 - ภาพที่ 6.11

ภาพที่ 6.10  หม้อแปลงอุดมคติ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 6.11  วงจรสมมูลโอนอิมพีแดนซ์มาสู่ชุดขดลวดปฐมภูมิ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากภาพที่ 6.11  การโอนอิมพีแดนซ์มาสู่ชุดขดลวดปฐมภูมิสามารถหาได้จากสมการที่ 6.19 – สมการที่ 6.22

Z2   =                                                           (6.19)

Z1   =                                                 (6.20)

Z1   =                                                        (6.21)

(6.22)

จากการพิจารณาจะพบว่าอิมพีแดนซ์ทางด้านทุติยภูมิ  Z2   สามารถถ่ายโอนมาสู่ทางด้านปฐมภูมิ  ในทำนองเดียวกันอิมพีแดนซ์ทางด้านปฐมภูมิ Z1  ก็สามารถถ่ายโอนมาสู่ทางด้านทุติยภูมิ  ซึ่งขนาดของอิมพีแดนซ์ถ่ายโอนมาสู่ทางด้านทุติยภูมิสามารถหาได้จากสมการที่ 6.23

(6.23)

หม้อแปลงใช้งานจริง (Practical  transformer)

## ในหัวข้อข้างต้นเป็นการศึกษาถึงการทำงานของหม้อแปลงอุดมคติ  จะไม่พิจารณาถึงความต้านทานของขดลวดทั้งสองชุด  การสูญเสียในแกนเหล็ก  ความซาบซึมได้ของแกนเหล็กเป็นอนันต์ชุดขดลวดทั้งสองถูกคล้องด้วยเส้นแรงแม่เหล็กเท่ากัน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับหม้อแปลงใช้งานจริงได้    ในการศึกษาถึงการทำงานของหม้อแปลงใช้งานจริง เงื่อนไขต่างๆที่ยกเว้นไม่นำมาพิจารณาในการศึกษาถึงการทำงานของหม้อแปลงอุดมคติจะถูกยกนำมาพิจารณาทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของหม้อแปลงใช้งานจริง พิจารณาถึงการทำงานของหม้อแปลง 1 เฟส ดังแสดงตามภาพที่ 6.12

# ภาพที่ 6.12  หม้อแปลงใช้งานจริงไม่มีโหลด

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

เมื่อชุดขดลวดปฐมภูมิถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ     ชุดขดลวดทุติยภูมิเปิดวงจรคุณลักษณะกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็กตามการเปลี่ยนแปลงของเวลา    สามารรถแสดงได้ตามภาพที่ 6.13

ภาพที่ 6.13  คุณลักษณะการทำแม่เหล็กของหม้อแปลง

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำในชุดขดลวดของหม้อแปลงหาได้โดยอาศัยกฏของฟาราเดย์ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ตามสมการที่ 6.24

e  =                                                    (6.24)

เมื่อ (   คือเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องขดลวดที่ทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ   ขนาดของ  ( เป็นผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องผ่านขดลวดแต่ละขดหาได้จากสมการที่ 6.25

(  =                                                   (6.25)

เส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องขดลวด  (  จะไม่เท่ากับ N(  เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กที่คล้อง

ผ่านขดลวดแต่ละขดจะไม่เท่ากัน    ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของขดลวดแต่ละรอบ   ในการคำนวณหาขนาดแรงดันเหนี่ยวนำในชุดขดลวดของหม้อแปลง   ปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กที่ใช้ในการคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของเส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.26

(  =                                                      (6.26)

e   =                                                 (6.27)

ในการคำนวณหาขนาดแรงดันในชุดขดลวดของหม้อแปลงสามารถพิจารณาดังนี้

1. อัตราส่วนแรงดัน

## เส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจริง  ไม่คล้องชุดขดลวดทุติยภูมิทั้งหมด  บางส่วนรั่วออกจากแกนเหล็กผ่านอากาศครบวงจรรอบๆ ชุดขดลวดปฐมภูมิ  ดังแสดงตามภาพที่ 6.14  เส้นแรงแม่เหล็กที่คล้องชุดขดลวดหนึ่ง  แต่ไม่คล้องชุดขดลวดอีกชุดหนึ่งเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กรั่ว (Leakage flux) จากภาพที่ 6.14 เส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดปฐมภูมิถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- เส้นแรงแม่เหล็กหลัก (m  (Main  flux)  ในแกนและคล้องกับชุดขดลวดทั้งสองชุด

- เส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดปฐมภูมิ (L1     รั่วออกจากแกนเหล็กผ่านอากาศ

ครบวงจรรอบๆ ชุดขดลวดปฐมภูมิ   ซึ่งคล้องกับชุดขดลวดปฐมภูมิเท่านั้น

# ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดปฐมภูมิ   สามารถหาได้จากสมการที่ 6.28

(1  =(m +(L1                                             (6.28)

เมื่อ   (1  คือขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดปฐมภูมิ

(m คือเส้นแรงแม่เหล็กหลัก ในแกนซึ่งคล้องกับชุดขดลวดทั้งสองชุด

(L1  คือเส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดปฐมภูมิ

ภาพที่ 6.14 เส้นแรงแม่เหล็กในแกน

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ในทำนองเดียวกันเมื่อมีกระแสไหลผ่านชุดขดลวดทุติยภูมิจะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดทุติยภูมิ เส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคล้ายๆ กับเส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดปฐมภูมิ  ซึ่งประกอบด้วย

1. เส้นแรงแม่เหล็กหลัก (m  (Main  flux)  ในแกนและคล้องกับชุดขดลวดทั้งสองชุด

2. เส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดทุติยภูมิภูมิ (L2 รั่วออกจากแกนเหล็กผ่านอากาศครบวงจรรอบๆ ชุดขดลวดปฐมภูมิ  ซึ่งคล้องกับชุดขดลวดทุติยภูมิเท่านั้นขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยชุดขดลวดทุติยภูมิสามารถหาได้จากสมการที่ 6.29

(2  =  (m +(L2                                            (6.29)

จากการพิจารณาที่ผ่านมาพบว่าเส้นแรงแม่เหล็กในแกนคล้องชุดขดลวดทั้งสอง แบ่งเป็นสองส่วนขนาดแรงดันเหนี่ยวนำในชุดขดลวดปฐมภูมิ   สามารถหาโดยอาศัยกฎของการเหนี่ยวนำได้ตามสมการข้างล่าง

ep  =                                                 (6.30)

=    +                              (6.31)

ep   =  e1   + eL1                                           (6.32)

ในทำนองเดียวกันแรงดันเหนี่ยวนำในชุดขดลวดทุติยภูมิ   สามารถหาโดยอาศัยกฎของการเหนี่ยวนำได้ตามสมการข้างล่าง

es  =                                              (6.33)

=    +                           (6.34)

es   =  e2   + eL2                                          (6.35)

จากการพิจารณาที่ผ่านมาพบว่าแรงดันเหนี่ยวนำในชุดขดลวดปฐมภูมิ และชุดขดลวดทุติยภูมิ  ที่เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กหลังสามารถหาได้ดังนี้

e1  =                                               (6.36)

e2  =                                               (6.37)

ความสัมพันธ์ของสมการที่ 6.36  และ 6.37  สามารถหาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

(6.38)

(6.39)

จากสมการที่ 6.39 พบว่าอัตราส่วนของแรงดันเหนี่ยวนำเท่ากับอัตราส่วนรอบของหม้อแปลง  เนื่องจากการออกแบบอย่างดีทำให้  (m(( (L1 และ (m(( (L2  ด้วยเหตุนี้ทำให้อัตราส่วนแรงดันขั้วมีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนรอบของหม้อแปลง  ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 6.40

(6.40)

2. อัตราส่วนกระแส

## การต่อโหลดเข้ากับชุดขดลวดทุติยถูมิ จุดที่แสดงบนขั้วของชุดขดลวดทั้งสองบอกสภาพขั้วของชุดขดลวดทั้งสองโดยจะบอกความสัมพันธ์แสดงดังภาพที่ 6.15 ดังนี้

2.1 เมื่อแรงดันชุดขดลวดปฐมภูมิที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วเป็นจุดมีศักย์บวกเมื่อเทียบ กับขั้วที่ไม่มีจุดแล้วแรงดันชุดขดลวดปฐมภูมิที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วเป็นจุดจะมีศักย์บวกด้วยเหมือนกัน

2.2 ถ้ากระแสชุดขดลวดปฐมภูมิไหลเข้าที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วเป็นจุด กระแสจะไหลออกจากชุดขดลวดปฐมภูมิ  ด้านที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วเป็นจุดด้วยเหมือนกัน  ถ้ากระแสชุดขดลวดปฐมภูมิไหลเข้าที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วเป็นจุดสร้างแรงเคลื่อนแม่เหล็กบวกในขณะที่กระแสชุดขดลวดปฐมภูมิไหลเข้าที่ขั้วมีเครื่องหมายสภาพขั้วไม่เป็นจุดสร้างแรงเคลื่อนแม่เหล็กลบ   ซึ่งขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดปฐมภูมิสามารถหาได้จากสมการที่ 6.41

F1  =  N1I1                                                   (6.41)

ทำนองเดียวกันแรงเคลื่อนแม่เหล็กทางด้านชุดขดลวดทุติยภูมิ    สามารถหาได้จากสมการที่  6.42

F2  =  N2I2                                                   (6.42)

แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมในแกนสามารถหาได้จากสมการที่  6.43

Fr  =  N1I1 - N2I2                                           (6.43)

ภาพที่ 6.15   หม้อแปลงเมื่อมีโหลด

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

เนื่องจากแกนเหล็กหม้อแปลงทำจากโลหะที่มีความนำแม่เหล็กสูง    ทำให้ความต้านทานแม่

เหล็กต่ำจนกว่าแกนเหล็กเข้าสู่ภาวะการอิ่มตัว   ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสชุดขดลวดปฐมภูมิ

และชุดขดลวดทุติยภูมิโดยประมาณสามารถหาได้ดังสมการที่ 6.44 – สมการที่ 6.46

Fr  =  N1I1 - N2I2 ( 0                                  (6.44)

N1I1 (   N2I2                                                (6.45)

(6.46)

วงจรสมมูล

## วงจรสมมูล(Equivalent  Circuit) นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการหาความสัมพันธ์ทางเฟสเซอร์ของกระแสกับแรงดัน การคุมค่าแรงดันและสมรรถนะของหม้อแปลง ในการศึกษาถึงส่วนประกอบของวงจรสมมูลจะพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

- กำลังสูญเสียในทองแดง (Copper  losses)  เป็นผลรวมของกำลังสูญเสียในความต้านทานของชุดขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

- การสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน (Eddy  current  loss)   เป็นการสูญเสียในความต้านทานของแกนเหล็ก

- ความสูญเสียจากฮีสเตอริซีส (Hysteresis  loss) เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กแต่ละครึ่งรูปคลื่น

- เส้นแรงแม่เหล็กรั่ว    ทำให้เกิดความเหนี่ยวนำตัวเองของชุดขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

6.5.1   วงจรสมมูลอย่างสมบูรณ์ (Complete equivalent circuit)

จากหัวข้อที่ 6.4  พบว่าการพิจารณาถึงส่วนประกอบของวงจรสมมูลจะพิจารณาจากเงื่อนไข 4 ประการ การสูญเสียในชุดขดลวดของหม้อแปลงทั้งสองชุดเป็นการสูญเสียในความต้านทานของขดลวดกำหนดให้

R1   คือความต้านทานของชุดขดลวดปฐมภูมิ

R2   คือความต้านทานของชุดขดลวดทุติยภูมิ

จากภาพที่ 6.11 เส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดปฐมภูมิ (L1  ทำให้เกิดแรงเคลื่อน

เหนี่ยวนำในชุดขดลวดปฐมภูมิซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.47

eL1 =                                                (6.47)

ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดปฐมภูมิ (L1  เป็นสัดส่วนตรงกับกระแสของชุด

ขดลวดปฐมภูมิ  i1 ซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.48

(6.48)

เมื่อ Rm  คือความต้านทานของวงจรแม่เหล็กแทนค่า (L1  ในสมการที่ 6.47  ได้ผลลัพท์ตามสมการที่ 6.49

e1  =                                            (6.49)

e1  =                                               (6.50)

Ll1 =                                                   (6.51)

e1  =                                               (6.52)

X1  = 2(fL11                                               (6.53)

เมื่อ Ll1  คือความเหนี่ยวนำตัวเองของชุดขดลวดปฐภูมิ

X1  คือรีแอกแตนซ์รั่วของชุดขดลวดปฐภูมิ

ในทำนองขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กรั่วของชุดขดลวดทุติยภูมิ (L2  เป็นสัดส่วนตรงกับกระแสของชุดขดลวดทุติยภูมิ  i2 และทำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในชุดขดลวดทุติยภูมิซึ่งหาได้ดังนี้

eL2 =                                              (6.54)

(6.55)

e2  =                                         (6.56)

e2  =                                              (6.57)

L22 =                                                   (6.58)

e2  =                                             (6.59)

X2  = 2(fL22                                               (6.60)

เมื่อ L22   คือความเหนี่ยวนำตัวเองของชุดขดลวดทุติยภูมิ

X2  คือรีแอกแตนซ์รั่วของชุดขดลวดทุติยภูมิ

กระแสการทำแม่เหล็ก Im เป็นสัดส่วนตรงกับแรงดันเหนี่ยวนำ   เมื่อแกนเหล็กยังไม่เข้าสู่

ภาวะการอิ่มตัว  มีเฟสล้าหลังแรงดันเหนี่ยวนำ  90( แทนด้วย รีแอกแตนซ์  Xm  ในวงจรสมมูลและ

ต่อตรงกับแรงดันเหนี่ยวนำ  กระแสการสูญเสียในแกน  IFe เป็นสัดส่วนตรงกับแรงดันเหนี่ยวนำเมื่อ

แกนเหล็กยังไม่เข้าสู่ภาวะการอิ่มตัวและมีเฟสตรงกันกับแรงดันเหนี่ยวนำ  ซึ่งความต้านทานสมมูล

ของแกนแทนด้วย RFe  จากการพิจารณาที่ผ่านมาสามารถเขียนวงจรสมมูลของชุดขดลวดทุติยภูมิและชุดขดลวดทุติยภูมิหม้อแปลงได้ตามภาพที่ 6.16

ภาพที่ 6.16   วงจรสมมูลของชุดขดลวดทุติยภูมิและชุดขดลวดทุติยภูมิ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

เมื่อมีโหลดมาต่อทางด้านชุดขดลวดทุติยภูมิขนาดกระแสสามารถหาได้ดังนี้

(6.61)

เมื่อ   Z2  คืออิมพีแดนซ์ของชุดขดลวดทุติยภูมิ

ZL   คืออิมพีแดนซ์ของโหลด

(6.62)

จากสมการที่ 6.62  พบว่า

I1  =                                                 (6.63)

x                                    (6.64)

(6.65)

a2Z2   =  a2R2 + ja2X2                                           (6.66)

=                                                 (6.67)

(6.68)

เมื่อ   คือแรงดันเหนี่ยวนำทุติยภูมิเมื่อถ่ายโอนมาสู่ด้านปฐมภูมิ

คือกระแสทุติยภูมิเมื่อถ่ายโอนมาสู่ด้านปฐมภูมิ

คือความต้านทานทุติยภูมิเมื่อถ่ายโอนมาสู่ด้านปฐมภูมิ

คืออิมพีแดนซ์ทุติยภูมิเมื่อถ่ายโอนมาสู่ด้านปฐมภูมิ

จากการถ่ายโอนพารามิเตอร์ ( Parameter) ต่างๆทางด้านทุติยภูมิเมื่อถ่ายโอนมาสู่ด้านปฐมภูมิ สามารถเขียนวงจรสมมูลของหม้อแปลงได้ตามภาพที่ 6.17

ภาพที่ 6.17   วงจรสมมูลของหม้อแปลง

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากวงจรสมมูลของหม้อแปลงภาพที่ 6.13    สามารถเขียนสมการของแรงดันโดยอาศัยกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ได้ดังนี้

(6.69)

V1 = E1 + I1R1 + I1X1                                        (6.70)

V1 =  + I1R1 + I1X1                    (6.71)

จากวงจรสมมูลของหม้อแปลงภาพที่ 6.13    สามารถเขียนสมการของกระแสโดยอาศัยกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ได้ดังนี้

=  Im+ IFe                                                  (6.72)

(6.73)

(6.74)

I1  =                                                    (6.75)

ตัวอย่างที่ 6.2  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVA  4,400/220  V  50 Hz   มีพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้างล่าง  จงคำนวณหา

R1  = 3.45   (                         R2   = 0.009   (                                                                                         X1   =  5.2   (                           X2   =  0.015   (

- ความต้านทานสมมูลย์ทั้งหมดทางด้านรับไฟ

- ความต้านทานสมมูลย์ทั้งหมดทางด้านจ่ายไฟ

- รีแอคแตนซ์สมมูลย์ทั้งทางด้านรับไฟและด้านจ่ายไฟ

- อิมพีแดนซ์สมมูลย์ทั้งทางด้านรับไฟและด้านจ่ายไฟ

- ส่วนที่สูญเสียเนื่องจากความต้านทานทั้งหมด

วิธีทำ          ก.  ความต้านทานสมมูลย์ทั้งหมดทางด้านรับไฟ

=  =  227.28   A

R01   = R1 +R2a2

= 3.45 + 0.009 x 202  =  7.05  (

ข. ความต้านทานสมมูลย์ทั้งหมดทางด้านจ่ายไฟ

R02   = R2 + R1(

= 0.009 + =  0.0176  (

หรือ    R02   = R01/a2

= 7.05 +       =  0.0176  (

ค.  รีแอคแตนซ์สมมูลย์ทั้งทางด้านรับไฟและด้านจ่ายไฟ

X01   = X1 + X2(

= 5.2 + 0.015 x 202    =  11.2  (

X02   = X2 + X1(

= 0.015 +    =  0.028  (

หรือ  X02   =  X01 / a2  = 11.2 / 400    = 0.028 (

ง. อิมพีแดนซ์สมมูลย์ทั้งทางด้านรับไฟและด้านจ่ายไฟ

Z01   =

=          = 13.23 (

Z02   =

=     = 0.0331 (

จ. ส่วนสูญเสียเนื่องจากความต้านทานของขดลวด (Cu loss)

Wcu  = I12R1  +  I22R2

= 11.362 x 3.45   +  2272  x 0.009

= 909 Watt

ตัวอย่างที่ 6.3  หม้อแปลง 1 เฟส 50 kVA  2,200/220  V  50 Hz   มีพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้างล่าง

R1   = 10   (                                            RFe =  2500    (

X1   =  5   (                                              Xm  =  500     (

# เมื่อโหลดต่อเข้ากับชุดขดลวดทุติยถูมิ  หม้อแปลงจ่ายโหลดที่กำลังที่กำหนดตัวประกอบกำลัง

  - ล้าหลังที่แรงดันที่กำหนด  จงคำนวณหา

- กระแสด้านทุติยภูมิ

- กระแสด้านปฐมภูมิ

- แรงดันด้านปฐมภูมิ

- ตัวประกอบกำลังด้านปฐมภูมิ

- ประสิทธิภาพ

## วิธีทำ             ก. กระแสด้านทุติยภูมิ

=  =  227.28   A

ข. กระแสด้านปฐมภูมิ

= 22.73      A

E1 =

=

# = 2211.80 - j6.2

# V

A

=   0.884  A

A

=  19.07 - j18.05    A

ค. แรงดันปฐมภูมิ

= (2,211.80 - j6.2) + (280.10 - j87.56)

=2491.90 - j90.56   V

#### ง.  ตัวประกอบกำลัง

cos1 =  cos41.32( = 0.75

จ. ประสิทธิภาพ

PIN   = V1I1cos(1 =2,496.54 x 26.25 x 075

= 49,159.23  W

Pout = 220 x 227.28 x 0.8

= 40,000  W

=  81.36  %

บทสรุป

หม้อแปลงแบบง่ายโดยทั่วไปจะมีขดลวด 2 ชุด และแกนเหล็กที่ทำจากผ่านเหล็กบางๆ หลายแผ่นมาอัดซ้อนกัน ซึ่งขดลวดทั้งสองจะมีฉนวนคั่นระหว่างขดลวดกับแกนเหล็ก โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบ ขึ้นอยู่กับการพันขดลวดรอบแกนเหล็กคือ แบบคอร์ (Core type) และแบบเชลล์ (Shell type) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช่ในการถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็ก  โดยให้ชุดขดลวดทั้งสองอยู่ในวงจรแม่เหล็กเดียวกัน  หม้อแปลงไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงค่าของแรงเคลื่อนและกระแสไฟในวงจรกระแสไฟสลับเท่านั้น สามารถเขียนวงจรสมมูลย์เทียบเคียงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหม้อแปลงจริงๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ วงจรสมมูลย์นี้อาจย้ายไปรวมด้านใดด้านหนึ่งของหม้อแปลงก็ได้ อีกทั้งช่วยให้เกิดความสะดวกในการคำนวณ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. บอกลักษณะโครงสร้างของหม้อแปลง

2. อธิบายลักษณะแกนเหล็กหม้อแปลงแบบคอร์ (Core type) และแบบเชลล์ (Shell type)

3. อธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลงเบื้องต้น

4. จำนวนรอบของขดลวด  ขนาดแรงดัน และ กระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์อย่างไร

5. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVA แรงดันปฐมภูมิ 6,600 V แรงดันด้านทุติยภูมิ 254 V ขดลวดทุติยภูมิ 32 รอบ ให้คำนวณหาจำนวนขดลวดปฐมภูมิ และจำนวนกระแสของขดลวดในแต่ละชุด

6. หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 50 Hz แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 2,200/250 V แกนเหล็กมีพื้นที่หน้าตัด 36 cm2 ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก 6 wb/m2 จงคำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ และหาอัตราส่วน N1/N2

7. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 25 kVA 50 Hz แรงดันปฐมภูมิ 3,000 V พันขดลวดปฐมภูมิจำนวน  500 รอบ พันขดลวดทุติยภูมิจำนวน 40 รอบ ให้คำนวณหา

ก. กระแสปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ฟูลโหลด

ข. แรงดันไฟฟ้าขดลวดทุติยภูมิ

ค. เส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก

8. หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขดลวดปฐมภูมิมีจำนวน 500 รอบ และทุติยภูมิมีจำนวน 1,200 รอบ พื้นที่หน้าตัดแกนเหล็ก 75 cm2 ถ้าขดปฐมภูมิต่อกับแหล่งจ่ายแรงดัน 400 V 50 Hz จงคำนวณหา

ก. ความหนาแน่นสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก

ข. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นที่ขดทุติยภูมิ

9. หม้อแปลงอุดมคติ 1 เฟส จำนวนรอบของชุดขดลวดปฐมภูมิ  N1 = 300  รอบ  จำนวนรอบของชุดขดลวดทุติยภูมิ N2 = 1800 รอบ  ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย  1 เฟส  220 V , 50 Hz   เมื่อโหลดกระแสของชุดขดลวดทุติยภูมิเท่ากับ 5 A  ตัวประกอบกำลังเท่ากับ 0.85  ล้าหลัง  จงคำนวณหา

- กระแสของชุดขดลวดปฐมภูมิ

- เส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดในแกน

- แรงดันเหนี่ยวนำของชุดขดลวดทุติยภูมิ

- เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม

10.หม้อแปลง 1 เฟส 100 kVA  2200/220  V  50 Hz   มีพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้างล่าง

R1   = 15   (                                           RFe =  3000    (

X1   =  8   (                                            Xm  =  250     (

# เมื่อโหลดต่อเข้ากับชุดขดลวดทุติยภูมิหม้อแปลงจ่ายโหลดที่กำลังที่กำหนดตัวประกอบกำลัง

  - ล้าหลังที่แรงดันที่กำหนด  จงคำนวณหา

- กระแสด้านทุติยภูมิ                         จ. ประสิทธิภาพ

- กระแสด้านปฐมภูมิ

- แรงดันด้านปฐมภูมิ

- ตัวประกอบกำลังด้านปฐมภูมิ

เอกสารอ้างอิง

ไชยชาญ  หินเกิด. (2552).เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ณรงค์  อาจฤทธิ์. (2529). เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บ๊คส์.

ดุสิต  สูรย์ราช. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ธนภัทร ไพคำนาม (2552). ). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี :

สกายบุ๊ค.

มงคล  ทองสงคราม (2550). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพ ฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สุธน แก่นตัน. (2556). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.

สัมพันธ์ หาญชเล (2519). เครื่องกลไฟฟ้า 1 . พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Stephen J. Chapman. (1992). ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS.

Singapore : McGraw-Hill Second Edition.

Toran Gonen. (2012). ELECTRIC MACHINES with MATLAB.

New York : CRC press, Taylor & Francis Group, Second Edition.

# Text boxes

..