## ข้อ1
แบบฝึกหัดที่ 1 ทำการทดสอบพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน โดยให้ไทเทรตสารละลายมาตรฐาน 0.1 โมลาร์ NaOH ปริมาตร 10.00 มล. ด้วยสารละลายมาตรฐาน HCl ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ได้ผลดังนี้
ครั้งที่ | สมใจ | สมโชค | สมชาย | สมหวัง
1 | 10.08 | 9.88 | 10.19 | 10.04
2 | 10.11 | 10.14 | 9.79 | 9.98
3 | 10.09 | 10.02 | 9.69 | 10.02
4 | 10.1 | 9.8 | 10.05 | 9.97
5 | 10.12 | 10.21 | 9.78 | 10.04
ค่าเฉลี่ย | 10.1 | 10.01 | 9.9 | 10.01
SD | 0.0158 | 0.1718 | 0.2105 | 0.0332
ค่าที่กำหนด | 10 | 10 | 10 | 10
E | 0.1 | 0.01 | -0.1 | 0.01
ประเมินผล | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน
เที่ยง | P | I | I | P
แม่น | B | U | B | U
คำถาม
1. ประเมินผลการวัดของพนักงาน 4 คน
1.1 มีความเที่ยง (precision , P) |  |  |  | สมใจ | สมหวัง
1.2 ไม่มีความเที่ยง (imprecision , I) |  |  |  | สมชาย | สมโชค | สมหวัง
1.3 มีความแม่น หรือไม่มี systematic error (unbias , U) | [5 empty] | สมใจ
1.4 ไม่มีความแม่น (bias , B) |  |  | สมโชค | สมชาย | สมโชค | สมหวัง
2. ในฐานะหัวหน้างานท่านจะเลือกพนักงานคนใดทำงานนี้ (พิจารณาเฉพาะจากเกณฑ์การทดสอบความสามารถในการไทเทรต)
ตอบ |  | สมหวัง

## ข้อ2
แบบฝึกหัดที่ 2 การทวนสอบปิเปตขนาด 10 มล. โดยการชั่งน้ำหนักน้ำกลั่นที่ถ่ายออกจากปิเปตที่อุณหภูมิ 20 0C ได้ผลการวัดดังนี้
ครั้งที่ | ปริมาตร (มล.)
1 | 10.08
2 | 10.11
3 | 10.09
4 | 10.1
5 | 10.12
6 | 10.11
7 | 10.11
8 | 10.09
9 | 10.12
10 | 10.08
ค่าเฉลี่ย | 10.101
SD | 0.014457
%RSD | 0.14312
CV | 0.1431
MODE | 10.11
MEDIAN | 10.105
Standard error | 0.0048/Ö10
ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
tα/2 | 2.2622
UCL | 10.1119
LCL | 10.1119

## ข้อ 3
แบบฝึกหัดที่ 3 ห้องปฏิบัติการ A ให้บริการวิเคราะห์หาปริมาณ Cu ในตัวอย่างโลหะผสม โดยวิธี AAS ในช่วงเวลา 1 เดือน ทำการวิเคราะห์ได้ 20 ตัวอย่าง โดยทำการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 2 ครั้ง ได้ข้อมูลดังนี้
| ตัวอย่าง | ปริมาณ Cu (%)
|  | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | di | d^2
| 1 | 1.01 | 1 | 0.01 | 0.0001
| 2 | 1.5 | 1.45 | 0.05 | 0.0025
| 3 | 1.88 | 1.95 | -0.07 | 0.0049
| 4 | 1.85 | 1.9 | -0.05 | 0.0025
| 5 | 1.8 | 1.75 | 0.05 | 0.0025
| 6 | 1.15 | 1.1 | 0.05 | 0.0025
| 7 | 1.22 | 1.2 | 0.02 | 0.0004
| 8 | 1.99 | 2.01 | -0.02 | 0.0004
| 9 | 1.88 | 1.85 | 0.03 | 0.0009
| 10 | 1.55 | 1.54 | 0.01 | 0.0001
| 11 | 2 | 2.01 | -0.01 | 0.0001
| 12 | 1.77 | 1.65 | 0.12 | 0.0144
| 13 | 1.6 | 1.55 | 0.05 | 0.0025
| 14 | 1.45 | 1.5 | -0.05 | 0.0025
| 15 | 1.66 | 1.7 | -0.04 | 0.0016
| 16 | 1.9 | 1.87 | 0.03 | 0.0009
| 17 | 1.33 | 1.27 | 0.06 | 0.0036
| 18 | 1.45 | 1.4 | 0.05 | 0.0025
| 19 | 1.33 | 1.3 | 0.03 | 0.0009
| 20 | 1.23 | 1.2 | 0.03 | 0.0009
|  | 0.30079 | 0.31578 | 0.61656 | 0.0467
0.30828
| คำถาม | จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวัด
0.034169

## ข้อ 4
แบบฝึกหัดที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในตัวอย่างน้ำดื่มได้ผลดังนี้
| ครั้งที่ | A
| 1 | 3.1
| 2 | 2.6
| 3 | 1.9
| 4 | 2.2
| 5 | 2.7
| 6 | 2.3
| 7 | 2.4
| mean | 2.4571
| SD | 0.38668
| Range | 1.2
คำถาม | จงทดสอบ outlier ของผลการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ โดยใช้ Grubbs’ Test
| ครั้งที่ | ผลวิเคราะห์ | ทดสอบข้อมูลเดียว
1.9
| 1 | 1.9 |  | 2.2
| 2 | 2.2 |  | 2.3
| 3 | 2.3 | หรือ | 2.4
| 4 | 2.4 |  | 2.6
| 5 | 2.6 |  | 2.7
| 6 | 2.7 |  | 3.1
| 7 | 3.1
| n= | 7
| mean= | 2.4571
| Sd= | 0.38668
| Gcrt = | 2.139
| Gexp = | 1.6625
| Decision : | Accept H0

## ข้อ 5
แบบฝึกหัดที่ 7 การไทเทรต กรด-เบส โดยใช้สารละลายมาตรฐานกรดไทเทรตกับสารละลายเบส ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 25 มล. ใช้กรดปริมาตรดังนี้
| ครั้งที่ | ปริมาณกรด (มล.)
| 1 | 25.06 .
| 2 | 25.18
| 3 | 24.87
| 4 | 25.51
| 5 | 25.34
| 6 | 25.41
| เฉลี่ย | 25.228
| SD | 0.238
คำถาม จงตรวจสอบว่าวิธีการไทเทรตมี positive bias หรือไม่
| 1 | ตั้งสมมติฐาน | H0 : | m 25
|  |  | H1 : | m 25
| 2 | เลือกค่าสถิติ | a =
|  | กำหนดระดับนัยสำคัญ | n =
|  | หาค่าวิกฤติ | mean=
S =
n =
tcrt =
| 3 | คำนวณค่าสถิติ | tcal =
p-value =
| 4 | ตัดสินใจ | Decision : | Reject H0
| 5 | สรุปผล | ค่าเฉลี่ยเกินกำหนด

## ข้อ 6
แบบฝึกหัดที่ 5 การทดสอบความเอนเอียง (bias) ของวิธีวิเคราะห์ หาปริมาณเหล็กในตัวอย่างโลหะผสม โดยเติมสารมาตรฐานของเหล็กลงในตัวอย่าง 50 มก./ลิตร ผลการวิเคราะห์ ได้เหล็กกลับคืน (recovery)ดังนี้
| ครั้งที่ | ปริมาณเหล็ก (มก./ลิตร)
| 1 | 50.4
| 2 | 50.7
| 3 | 49.1
| 4 | 49
| 5 | 51.1
| เฉลี่ย | 50.06
| SD | 0.956
คำถาม ความเอนเอียงของวิธีทดสอบนี้มีนัยสำคัญหรือไม่
| 1 | ตั้งสมมติฐาน | H0 :
H1 :
| 2 | เลือกค่าสถิติ | a =
|  | กำหนดระดับนัยสำคัญ | n =
|  | หาค่าวิกฤติ | mean=
S =
n =
tcrt =
| 3 | คำนวณค่าสถิติ | tcal =
p-value =
| 4 | ตัดสินใจ | Decision : | Reject H0
| 5 | สรุปผล | ค่าเฉลี่ยเกินกำหนด

## ข้อ 7
แบบฝึกหัดที่ 6 การทดลองเปลี่ยนสภาวะในการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์หาปริมาณ tin ในตัวอย่างอาหาร โดยรีฟลักตัวอย่างด้วยกรดไฮโดรคลอริกใช้เวลาต่างกัน ได้ผลดังนี้
นาที | ปริมาณ tin
30 | 55 | 57 | 59 | 56 | 56 | 59
70 | 57 | 55 | 58 | 59 | 59 | 59
คำถาม ค่าเฉลี่ยของการวิเคราะห์ทั้ง 2 สภาวะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
1. ทดสอบความเที่ยง (precision)
1 | ตั้งสมมติฐาน |  | H0 :
H1 :
2 | เลือกค่าสถิติ |  | a =
| กำหนดระดับนัยสำคัญ |  | n1 =
| หาค่าวิกฤติ |  | n2 =
Fcrt =
3 | คำนวณค่าสถิติ |  | Fcal =
p-value =
4 | ตัดสินใจ |  | Decision : | Reject H0
5 | สรุปผล |  | วิธีวิเคราะห์ไม่มีความเที่ยง
2. ทดสอบความแม่น (accuracy)
1 | ตั้งสมมติฐาน |  | H0 :
H1 :
2 | เลือกค่าสถิติ |  | a =
| กำหนดระดับนัยสำคัญ |  | n1 =
| หาค่าวิกฤติ |  | n2 =
Sp =
df =
tcrt =
3 | คำนวณค่าสถิติ |  | tcal =
p-value =
4 | ตัดสินใจ |  | Decision : | Reject H0
5 | สรุปผล |  | ความแม่นแตกต่าง

## ข้อ 8
แบบฝึกหัดที่ 8 ในการวิเคราะห์หาปริมาณสาร x ในตัวอย่างนมผง ท่านได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้น และท่านมีงบประมาณพอที่จะจัดหา Certified Reference Material จากสถาบันระดับโลก เป็นตัวอย่างนมผงมาตรฐาน ที่มีสาร x เท่ากับ 25.0 mg/kg เพื่อให้ทราบว่าวิธีที่ท่านได้พัฒนาขึ้น จำนวน 10 ซ้ำ ได้ข้อมูลดังนี้
| ครั้งที่ | ปริมาณที่พบ (mg/kg)
| 1 | 25.62
| 2 | 24.43
| 3 | 24.69
| 4 | 26.88
| 5 | 27.36
| 6 | 27.32
| 7 | 25.65
| 8 | 24.42
| 9 | 25.31
| 10 | 25.78
คำถาม
จงทดสอบว่าข้อมูลปริมาณสาร x ที่วิเคราะห์ได้ มีความแตกต่างจากค่า certified value อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
| 1 | ตั้งสมมติฐาน | H0 : | m 25
|  |  | H1 : | m 25
| 2 | เลือกค่าสถิติ | a =
|  | กำหนดระดับนัยสำคัญ | n =
|  | หาค่าวิกฤติ | mean=
S =
n =
tcrt =
| 3 | คำนวณค่าสถิติ | tcal =
p-value =
| 4 | ตัดสินใจ | Decision : | Reject H0
| 5 | สรุปผล | ค่าเฉลี่ยเกินกำหนด

## ข้อ 9
แบบฝึกหัดที่ 9 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ COD ในน้ำเสีย แล้วนำมาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานโดยวิเคราะห์ตัวอย่างเดียว แต่ละตัวอย่างวิเคราะห์ซ้ำ 8 ครั้ง ได้ผลดังนี้
| วิธีทดสอบ | COD เฉลี่ย (มก./ลิตร) | SD (มก./ลิตร)
| วิธีมาตรฐาน | 72 | 3.31
| วิธีที่พัฒนา | 72 | 1.52
คำถาม
ค่าความเที่ยงของวิธีที่พัฒนา ดีกว่าค่าความเที่ยงของวิธีมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
| 1 | ตั้งสมมติฐาน |  | H0 :
H1 :
| 2 | เลือกค่าสถิติ |  | a =
|  | กำหนดระดับนัยสำคัญ |  | n1 =
|  | หาค่าวิกฤติ |  | n2 =
Fcrt =
| 3 | คำนวณค่าสถิติ |  | Fcal =
p-value =
| 4 | ตัดสินใจ |  | Decision : | Reject H0
| 5 | สรุปผล |  | วิธีวิเคราะห์ไม่มีความเที่ยง

## ข้อ 10
แบบฝึกหัดที่ 10 ในการทดสอบวิธีวิเคราะห์สาร a ในตัวอย่างของห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง โดยการวิเคราะห์เทียบกับวิธีมาตรฐานมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
|  | Mean (mg/kg) | Standard deviation (mg/kg)
| วิธีที่กำลังทดสอบ | 12.5 | 1.55
| วิธีมาตรฐาน | 11.25 | 1.29
| จำนวนซ้ำของการทดสอบ (n) | 10 | 10
คำถาม
ความเที่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากความเที่ยงของวิธีมาตรฐานหรือไม่
| 1 | ตั้งสมมติฐาน | H0 :
H1 :
| 2 | เลือกค่าสถิติ | a =
|  | กำหนดระดับนัยสำคัญ | n1 =
|  | หาค่าวิกฤติ | n2 =
| 3 | คำนวณค่าสถิติ | Fcrt =
Fcal =
p-value =
| 4 | ตัดสินใจ | Decision : | Reject H0
| 5 | สรุปผล | วิธีวิเคราะห์ไม่มีความเที่ยง

## ข้อ 11
แบบฝึกหัดที่ 11 ห้องปฏิบัติการ พศ. ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไนอะซินในเครื่องดื่มชูกำลัง โดยเครื่อง HPLC และได้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับวิธีจุลชีววิทยาซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในหน่วยงานบริการของภาครัฐได้ผลดังนี้
ปริมาณไนอะซิน (ไมโครกรัม/100 มล.)
ตัวอย่าง | จุลชีววิทยา | HPLC
A01 | 20 | 16.4
A02 | 18 | 15.2
A03 | 19.8 | 15.2
B04 | 13.4 | 11.3
B05 | 13.9 | 13.4
B06 | 13.4 | 12.7
C07 | 16 | 14.6
C08 | 21 | 19.5
คำถาม
จงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของ 2 วิธีแตกต่างกันหรือไม่
1 | ตั้งสมมติฐาน |  | H0 :
H1 :
2 | เลือกค่าสถิติ |  | a =
| กำหนดระดับนัยสำคัญ |  | n =
| หาค่าวิกฤติ |  | dbar =
Sd =
df =
tcrt =
3 | คำนวณค่าสถิติ |  | tcal =
p-value =
4 | ตัดสินใจ |  | Decision : | Reject H0
5 | สรุปผล |  | ค่าเฉลี่ยแตกต่าง

## ข้อ 12
แบบฝึกหัดที่ 12 ห้องปฏิบัติการหนึ่งต้องการทำ Control sample ของตัวอย่างถั่วเหลือง ใช้ในหน่วยงานของตนเอง จึงได้มีการเตรียมตัวอย่างถั่วเหลืองเป็น 12 ตัวอย่าง และแต่ละตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ตัวอย่างย่อย หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์หาปริมาณ Cu เพื่อทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง ได้ผลดังตาราง (Data from Thompson, M. and Wood, R.,(1993), J Assoc. Off. Anal. Chem., 76, 926-940.)
Cu(ug/g)
| ตัวอย่างที่ | Duplicate A | Duplicate B
| 1 | 10.5 | 10.4
| 2 | 9.6 | 9.5
| 3 | 10.4 | 9.9
| 4 | 9.5 | 9.9
| 5 | 10 | 9.7
| 6 | 9.6 | 10.1
| 7 | 9.8 | 10.4
| 8 | 9.8 | 10.2
| 9 | 10.8 | 10.7
| 10 | 10.2 | 10
| 11 | 9.8 | 9.5
| 12 | 10.2 | 10
คำถาม
จงทดสอบว่าตัวอย่าง control sample เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่

## ข้อ 13
แบบฝึกหัดที่ 13 จงหาค่า central line, UCL, LCL ของแผนภูมิควบคุม X-R chart และ X-S chart ในการตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในน้ำของบริษัทผู้ผลิตซึ่งเก็บข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
Water Sample
วันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | average | R | S
1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 8 |  |  |  | R chart | n | 5
2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 15 |  |  |  |  | D4 | 2.114
3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | D3 | 0
4 | 3 | 15 | 8 | 3 | 5
5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 |  |  |  | Central line
6 | 9 | 5 | 13 | 7 | 7 |  |  |  | UCL
7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 |  |  |  | LCL
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0
9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3
10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 |  |  |  | X chart | n | 5
11 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 |  |  |  |  | A2 | 0.577
12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4
13 | 5 | 11 | 14 | 8 | 3 |  |  |  | Central line
14 | 13 | 5 | 5 | 12 | 7 |  |  |  | UCL
15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | LCL
16 | 12 | 7 | 10 | 4 | 13
17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9
18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 |  |  |  | S chart | n | 5
19 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 |  |  |  |  | B4 | 2.089
20 | 10 | 0 | 10 | 12 | 7 |  |  |  |  | B3 | 0
21 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12
22 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 |  |  |  | Central line
23 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |  |  |  | UCL
24 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |  |  |  | LCL
25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10
ผลรวม
[5 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  |  | X chart | n | 5
[10 empty] | A3 | 1.427
Central line
UCL
LCL